Приложение №1

| СОГЛАСОВАНО ______________ « » ________ 2014 г. | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «Дом и К» ______________С.И. Фисенко « » ________ 2014 г. |
| --- | --- |

м.п.						           м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дом и К» (ООО «Дом и К»).

Место нахождения Заказчика: РФ, 142003, Московская область, г. Домодедово, ул. Дружбы, д. 10.

| Наименование работы: | Выполнение комплекса работ по обследованию, комплектации оборудованием и материалами, проведению монтажных, пуско-наладочных работ, подключению к системе диспетчеризации (с предоставлением информационно-технических услуг по обработке данных с приборов учета используемых энергетических ресурсов, с обеспечением доступа к ресурсам информационной системы «Единая контрольная система мониторинга объектов ЖКХ» (далее «ЕКС»), через сеть Интернет) и вводу в эксплуатацию коммерческого прибора учета тепловой энергии и горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома. |
| --- | --- |
| Место выполнения работ: | МО, г. Домодедово, микрорайон Западный, ул. Рабочая, д.46 |
| Перечень работ и их объемы: | В соответствии с рабочей документацией. |
| Сроки (периоды) выполнения работ: | Подрядчик обязуется выполнить работы по Договору в полном объеме и сдать результат работ в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора, в срок не позднее 30 ноября 2014 г., причем отключение системы горячего водоснабжения при выполнении работ не может превышать 4 (четырех) часов, а отключение системы отопления во время отопительного сезона (дата начала устанавливается Постановлением Администрации ГО Домодедово) не допускается. |
| Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе технологии выполнения работ, методам и методики выполнения работ: | Подрядчик обязан: 1. Выполнить все обязательства и работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, в соответствии с Техническим заданием, требованиями нормативно-технических документов, технических регламентов, а также действующего законодательства РФ и Московской области. 2. Обеспечить, в ходе производства работ, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, обеспечить соблюдение мер пожарной и экологической безопасности и соблюдение норм СанПиН, правил внутреннего трудового распорядка и трудовой дисциплины, а также выполнение требований Правил по технике безопасности. 3. Осуществлять собственными силами и за свой счет в процессе производства работ систематическую и ежедневную, а по завершении работ – окончательную, очистку места производства работ от строительного мусора и обеспечить их вывоз за пределы строительной площадки. 4. Предоставить Заказчику от поставщиков строительного материала и оборудования копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования. 5. Передать Заказчику по окончании выполнения работ полный комплект исполнительной документации о выполненных работах, в который обязательно должны входить Акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы (в том числе и в электронном виде). Подрядчик должен заранее уведомить Заказчика о необходимости утвердить работы, конструкции и системы, которые будут скрыты последующими работами. В случае непредоставления Подрядчиком скрытых работ на освидетельствование, Подрядчик обязан вскрыть по требованию Заказчика Скрытые работы, а причиненный при этом ущерб устранить за свой счет после освидетельствования Скрытых работ. 6. Нести полную материальную ответственность за сохранность своих материалов, своего инструмента, оборудования и техники. 7. Оказывать необходимое содействие представителям Заказчика для осуществления авторского и технического надзора за выполнением работ. 8. Обеспечить своих рабочих специальной одеждой, оборудованием и другими средствами индивидуальной защиты. Работники Подрядчика обязаны иметь требуемые в соответствии с законодательством РФ и Московской области разрешения на право пребывания на территории РФ и Московской области и право на работу. 9. Немедленно известить в письменном виде Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить работы при обнаружении: - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; - не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок. |
| Порядок сдачи и приемки результатов работ: | 1. По окончании выполнения комплекса работ в полном объеме Подрядчик предоставляет Заказчику сертификаты, технические паспорта и другие документы, а также исполнительную документацию в оговоренном Договором количестве. 2. С предоставлением документов, указанных в п. 7.1. Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ (ф.КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (ф.КС-3). 3. Приемка осуществляется полномочными представителями в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о готовности к сдаче выполненных работ и документов, указанных в п.5.5. и п.5.6. Договора. 4. Сдача и приемка выполненных работ оформляется двухсторонним Актом выполненных работ (ф. КС-2) и Справкой о стоимости выполненных работ (ф. КС-3). Объемы выполненных работ определяются по фактическому выполнению, на основании подписанного Сторонами Акта выполненных работ (ф. КС-2). Одновременно с предоставлением Акта выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования. Отсутствие представленных копий соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество использованных в ходе выполнения работ по договору материалов и оборудования, является основанием для мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ и подписания соответствующих актов выполненных работ. 5. В случае обнаружения в процессе приемки выполненных работ недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется за свой счет в назначенный Заказчиком разумный срок устранить выявленные недостатки. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в установленный срок Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика в течение 10 рабочих дней со дня выставления счета Заказчиком. 6. Подрядчик своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок восстанавливает нарушенное благоустройство территории, разрушенные (поврежденные) существующие инженерные коммуникации, строения при проведении Подрядчиком работ по Договору. 7. Акт выполненных работ (ф. КС-2) и Справка о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) Стороны подписывают после устранения выявленных в процессе приемки недостатков и предоставления документов указанных в п.5.4. и 5.5. настоящего договора. 8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о последствиях несоблюдения соответствующих требований для Заказчика и третьих лиц. |
| Гарантийный срок: | Гарантийный срок качества составляет 24 (Двадцать четыре) месяца. Подписание Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ и Справки о стоимости работ (ф.КС-3) в соответствии с разделом 7 Договора определяет момент начала течения гарантийного срока качества, который распространяется на все, составляющее результат работы по Договору, в том числе и на примененные Подрядчиком материалы и оборудование. |
| Условия оплаты: | 1. Авансовый платеж в размере 225 000 (Двести двадцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 18% производится Заказчиком в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания Договора. 2. Окончательная оплата по Договору производится Заказчиком в течение 45 (Сорока пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости работ (форма КС-3) в соответствии с разделом 7 Договора. 3. Заказчик производит оплату по Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика при наличии выставленного Подрядчиком счета на оплату. Датой оплаты считается дата перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. |